## PL1(vtyt)
Phụ lục 1 DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ (Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVM ngày 19/5/2022 của Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình)
STT | Mã hàng hóa (nếu có) | Tên hàng hoá | Chủng loại/ Thông số cơ bản của hàng hóa | Đơn vị tính | Phân nhóm (theo TT 14/2020/TT-BYT)
1 |  | Băng dính lụa 1.25cm x5m | nền bằng vải lụa acetate; keo acrylic không dung môi; số sợi/cm2 19x45; độ bám dính 0.4 ± 0.03kgf/cm; trọng lượng keo 65 ± 5g/m2. Độ thoáng khí 500g/m2/24 giờ. Chứng nhận không phát hiện formaldehyd, Pb trong băng lụa.. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. kích thước 1,25cmx5m. hộp 01 cuộn. Tiêu chuẩn CE 2292, ISO 13485:2016 | Cuộn | 6
2 |  | Bơm tiêm nhựa 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml đầu xoắn luerlock, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995 | Cái | 6
3 |  | Bơm tiêm nhựa 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. TCCL: ISO 13485:2016 | Cái | 6
4 |  | Bơm tiêm nhựa 5ml | Bơm 5ml có đầu xoắn . TCCL: ISO 13485:2016 | Cái | 6
5 |  | Bông hút | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose, pH: 5,0 ÷ 8,0, độ ẩm ≤ 8,0, tốc độ hút nước ≤ 5 giây, Quy cách: 1kg/cuộn | kg | 6
6 |  | Cassette Infiniti, tip 1.1mm | Túi 1 cái; Hộp 06 túi | Cái | 3
7 |  | Chỉ nylon 10/0 | Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 10-0 màu đen, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm, đường kính 0,14mm, độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng bó sợi, mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Tiêu chuẩn ISO 13485, CE/ 12 sợi/ hộp | sợi | 6
8 |  | Chỉ khâu nhãn khoa 10,0 | Dài 30cm, 2 kim hình thang, kim dài 6.0mm, độ cong kim 3/8 (1406), 12 sợi / hộp | sợi | 4
9 |  | Chỉ thị nhiệt | - Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. | Cuộn | 6
10 |  | chổi rửa dụng cụ( dài, ngắn) | Các cỡ | Cái | 6
11 |  | Cloramin B | Quy cách: thùng nhựa 25kg Thành phần: Sodium Benzenesulflochloraminde Hàm lượng Clo hoạt tính: Thấp nhất là 25% Ngoại quan: Dạng tinh thể màu trắng TCCL: ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 | Kg | 6
12 |  | Cồn 70 độ | Quy cách: 30 lít/can | Lít | 6
13 |  | Cồn 90 độ | Quy cách: lít/can | Lít | 6
14 |  | Dao Crescent "hoặc tương đương" | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Kích thước lưỡi dao ngang: 2,3 mm, cạnh mài ngang, hai mặt vát, gập góc. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, | Cái | nhóm 3
15 |  | Dao lạng mộng | Kích cỡ: 3,0mm | Cái | nhóm 3
16 |  | Dao mổ mắt 15 độ | 6 cái/ hộp; Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Dao thẳng, góc 15 độ, cạnh mài ngang, hai mặt vát. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FSC | Cái | nhóm 3
17 |  | Dao Slit knife lưỡi thẳng | - Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Kích thước lưỡi dao ngang:2,2mm (MSL22)- 2,8mm(MSL28)- 3,0mm(MSL30)- 3,2mm(MSL32) cạnh mài ngang, hai mặt vát, gập góc. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA - 6 cái/ hộp | Cái | nhóm 3
18 |  | Đầu côn vàng | Quy cách: Cái/ túi | Cái | 6
19 |  | Đầu đo máy đo nhãn áp cầm tay | Dùng cho máy ICare IC200 | cái | 6
20 |  | Dây truyền huyết thanh có kim cánh bướm | Dây truyền dịch có liền kim truyền cánh bướm. Dây dẫn dài tối thiểu 1500 mm, Sản phẩm có bao bảo vệ có miếng giấy thoát khí EO 2x2 cm, dây cường lực không gây độc hại kích ứng, khi truyền không thay đổi tính chất vật lý, hóa học khi nhiệt độ môi trường (Đông – Hè) thay đổi, sản phẩm chỉ dùng 1 lần. Tiêu chuẩn iso 9001, iso 13485 | Bộ | 5
21 |  | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2% | Đặc điểm kỹ thuật: là dịch nhầy phẫu thuật mắt tiệt trùng hydroxylpropyl methylcellulose 2% Đóng gói: ml/ ống | ống | 4
22 |  | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2.4% | Đặc điểm kỹ thuật: là dịch nhầy phẫu thuật mắt tiệt trùng hydroxylpropyl methylcellulose 2,4% Đóng gói: ml/ống | ống | 3
23 |  | Dung dịch Javen | Quy cách: lít/ can. Nồng độ: 12% | Lít | 6
24 |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | 75%tt/tt Ethanol 8%tt/tt Isopropyl Alcohol 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate Đóng gói: chai 1L | Lít | 5
25 |  | ASI-KILLWASH (Microshiel) | Nồng độ: 2%. Quy cách: 500ml/chai | chai | 6
26 |  | Gạc các loại, các cỡ | Gạc hút y tế khổ 0.8 | Mét | 5
27 |  | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi/ túi. Các số, phủ bột chống dính, được làm từ cao su tự nhiên. Đã tiệt trùng. TCCL: ISO 13485. | Đôi | 6
28 |  | Găng tay cao su y tế | Găng tay cao su y tế có bột dài 240mm; Các size XS, S, M, L. Dùng 1 lần; Không phân biệt tay trái, tay phải; Chiều dày găng tại các vị trí: Cổ tay: 0,06 - 0,066mm, Lòng bàn tay: 0,08 - 0,09mm, Ngón tay: 0,088 - 0,104mm. Độ dãn dài khi đứt: Trước lão hóa: 650%, Sau lão hóa: 500%. | Đôi | 6
29 |  | Giấy điện tim 6 cần | Có dòng kẻ, Sử dụng cho máy điện tim Nihon Koden 6 cần | Tập | 6
30 |  | Giấy in nhiệt | -Giấy in nhiệt -Quy cách đóng gói: cuộn / hôp | Cuộn | 6
31 |  | Giấy tẩm Fluorescein |  | Lọ | 6
32 |  | Khẩu trang N95 hoặc tương đương |  | Cái | 6
33 |  | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế 3 lớp; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 5
34 |  | Kim chích máu xét nghiệm | Kim chích máu tiệt trùng | cái | 6
35 |  | Lam kính đầu mài | Quy cách: Lá/ Hộp | Hộp | 6
36 |  | Lamen kính 22*22mm | Chất liệu kính soda vôi, kích thước 22*22mm. Không mốc, không xước. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Hộp 100 cái | Hộp | 6
37 |  | Miếng dán mi | Miếng dán mi/ Miếng dán vô trùng/ Màng dán phẫu thuật, kích thước 10cm x 12cm 1626W | Cái | 6
38 |  | Mũ phẫu thuật | Mũ phẫu thuật chưa tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 5
39 |  | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống có nắp màu đỏ. Có nhãn để ghi, không có chất chống đông | Cái | 5
40 |  | Phim X-Quang KTS | Kích cỡ: 20 x 25 cm ; sử dụng cho máy FUJI | Tờ | 6
41 |  | Quần áo bảo hộ cấp độ 4 | Thành phần gồm: Bộ áo, quần, mũ dạng liền: 1 Bộ, Bao giầy: 1 đôi, Khẩu trang y tế AN95: 1 cái, Tấm che mặt: 1 cái, Găng tay y tế: 1 đôi + Bộ mũ, áo, quần dạng liền và bao giầy làm từ chất liệu vải PP và hỗn hợp màng PE tráng phủ trực tiếp lên vải bằng công nghệ laminate. Ngoài việc mang đến sự an toàn cho người sử dụng, quần áo bảo vệ còn tối ưu hóa sự thoải mái cho người dùng trong suốt quá trình làm việc. + Khẩu trang y tế hiệu lực lọc cao: - Khẩu trang y tế AN95 đạt theo tiêu chuẩn NIOSH 42 CFR 84 Hoa Kỳ. - Hiệu quả lọc vi khuẩn- BFE theo BS EN 14683: 2019 đạt 99,99% - Độ vô khuẩn bằng phương pháp thử BS EN 14683: 2019 đạt KPH (LOD : 1 CFU/g ) - Khả năng kháng tia máu nhân tạo đạt tiêu chuẩn ISO 22609 : 2004 + Tấm che mặt: được làm từ nhựa PET trong suốt. Có thể làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 01 lần) + Găng tay y tế: Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên. Có độ đàn hồi tốt giúp cho việc chuyển động dễ dàng. -Tiệt trùng bằng EO.Gas - Không có Vi sinh vật hiếu khí, men mốc, Candida albicans Theo phương pháp thử TK TCVN 11528:2016. - Không có kim loại nặng Theo phương pháp thử TK TCVN 8389-1:2010. - Đạt cấp độ 4 theo các chỉ tiêu kỹ thuật Quyết Định số 1616/QĐ-BYT - Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ, CE, Chứng nhận thực hành sản xuất tốt cGMP- FDA 21 CFR PART 820. đã có số lưu hành do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp Quy cách:40 bộ/ thùng | Bộ | 3
42 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, theo nguyên lý nhiễu xạ, phù hợp với mọi kích thước đồng tử. - Chất liệu hydrophilic acrylic 26%, lọc ánh sáng xanh và tia cực tím - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi với cầu sai -0.11µ - Thiết kế càng 4 điểm tựa, góc càng 5º, bờ cạnh vuông 360º. - Chiều dài thủy tinh thể: 11,40mm. - Đường kính Optic: 6,0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,46; pACD: 5,35 (đo bằng sóng siêu âm và tính theo công thức Hoffer Q) - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ +6D đến +35D bước nhảy 0,5D. - Công suất bổ sung: thị lực nhìn gần +3,5D & thị lực trung gian +1,75D - Sử dụng hệ thống đặt kính Medicel Accuject 2.0/2.1/2.2 qua được vết mổ nhỏ ≥ 2,0mm. - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 118,73 (đo bằng siêu âm); 118,95 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001:2015; ISO13485:2016 ; CE; CFS. | Cái | Nhóm 1
43 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, càng chữ C. Chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. - TTT có phin lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím. Thiết kế hai mặt lồi - Chiều dài TTT: 12,5 mm. Đường kính optic: 6,0 mm. - Độ dày trung tâm TTT : 0,98mm (+20D). - Góc càng 0º. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Cầu sai: 0 (trung tính) - Chỉ số ABBE: 58 - Tiệt trùng bằng hơi nước - Dải công suất từ 0D đến +30D với mức tăng 0,5D (dải diop -7D đến -1D được sản xuất theo yêu cầu) - Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm. - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE; CFS - Quy cách đóng gói: Hộp 1 chiếc (theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất) | Cái | Nhóm 3
44 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - TTT lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh quang sai (cầu sai -0,11µ) - Thiết kế 4 càng, góc càng 2º, bờ cạnh vuông 360º. - Tổng chiều dài kính: từ -10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 35D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ -10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 35D: 5,75mm. - Chỉ số khúc xạ: 1,52; - Chỉ số pACD: 5,59 (đo bằng siêu âm và tính theo công thức Hoffer Q). - Chỉ số Abbe: 42 - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân, cho vết mổ ≥ 1,8mm - Công suất: từ -10D đến 9D bước nhảy 1D; 10D đến 30D bước nhảy 0,5D & 31D đến 35D bước nhảy 1D - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,05 (đo bằng siêu âm); 119,40 (đo bằng giao thoa quang học) - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001:2015; ISO13485:2016 ; CE; CFS. | Cái | Nhóm 1
45 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự. Thiết kế Polynomial trên bề mặt. - Chất liệu hydrophobic acrylic không có hiện tượng Glistening. - Tổng chiều dài kính: từ 10D đến 24,5D: 11,00mm; từ 25D đến 30D: 10,75mm - Đường kính Optic: từ 10D đến 24,5D: 6,00mm; từ 25D đến 30D: 5,75mm. - Thiết kế 4 càng. - TTT lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím. - Chỉ số khúc xạ: 1,52 - Chỉ số Abbe: 42 - TTT được lắp sẵn, sử dụng hệ thống đặt kính PhysIOL 1.2.3 qua vết mổ nhỏ ≥ 2,2 mm. - Công suất: từ 10D đến 30D bước nhảy 0,5D sử dụng Cartridge với công nghệ PRS độc quyền. - Bờ cạnh vuông 360º. - Chỉ số pACD: 5.59 (đo bằng siêu âm và tính theo công thức Hoffer Q) - Hằng số A tính theo công thức SRK/T: 119,05 (đo bằng siêu âm); 119,40 (đo bằng giao thoa quang học). - Hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001:2015; ISO13485:2016 ; CE; CFS. | Cái | Nhóm 1
46 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, ngậm nước, phi cầu, thiết kế 2 càng kép, càng chữ C + Chất liệu: Copolymer Hydrophilic - hydrophobic Acrylic, chứa 25% nước, hấp thụ tia UV + Thiết kế rìa vuông cạnh sắc 360 độ, giảm độ bám dính tế bào sau khi phẫu thuật, tránh hiện tượng đục bao sau (PCO) + Đường kính tổng thể: 13.0mm, đường kính quang học (Optic): 6.0m. + Hằng số A 118.1 (SRK/T) + Dải công suất ( Diop): Công suất từ -10D đến +9D ( mức tăng 1D) , từ + 10D đến + 30D (mức tăng 0.5D), từ+ 31D đến + 45D ( mức tăng 1D). + Chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBER 58 + Độ sâu tiền phòng 5.02 mm + Góc càng: 0 độ thiết kế hình vòm. + Kích thước vết mổ 1.8mm hoặc 2.2mm. Cung cấp kèm theo 1 InJecter, 1 catridge/ 1 TTT ( sử dụng một lần, Đường kính đầu Injecter:1,8mm hoặc 2.2mm) | Cái | Nhóm 1
47 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, đặt sẵn trong súng bơm thủy tinh thể, một mảnh, 2 càng kép khép kín, - Chất liệu: Hydrophobic Acrylic hấp thụ UV, lọc ánh sáng xanh, - Đường kính quang: 6.0mm, - Đường kính tổng: 13mm, - Góc càng: 0 độ, - Chỉ số ABBE: 58, chỉ số khúc xạ: 1,47, - Thiết kế rìa vuông cạnh sắc 360 độ, giảm độ bám dính tế bào sau khi phẫu thuật, tránh hiện tượng đục bao sau (PCO) Dải công suất: -10D - + 9.0D (mức tăng 1D); từ + 10D - + 30D (Mức tăng 0.5D); từ + 31D - + 35D (mức tăng 1.0D). - Hằng số A: 118.9 (SRK/T), - Độ sâu tiền phòng: ACD 5.49 | Cái | Nhóm 1
48 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể mềm đơn tiêu , một mảnh, lọc tia cực tím. - Càng chữ C điều chỉnh góc O độ. Chất liệu Acrylic ngậm nước, không nhuộm màu. - Thiết kế thấu kính lồi, phi cầu đôi. - Đường kính optic 6.0mm, chiều dài 13mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.458. Độ sâu tiền phòng: 5.40mm Giá trị MTF: ≥ 0,43; - Chỉ số Abbe: 57.7 - Hằng số A (SRK II: 118,6; SRK/T: 118.4) - Hằng số phẩu thuật 1,68 mm. - Dải công suất từ 10,0D đến 30,0D bước nhảy 0.5D - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 :2016. | Cái | Nhóm 5
49 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể mềm 1 mảnh. Chất liệu Hydrophilic Acrylic ngăn chặn tia UV (ngậm nước 26%). - Đường kính optic 6.00 mm, đường kính Haptic: 12.5 mm. Chỉ số khúc xạ: 1.457 tại 35 độ C. - Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua: > 95%. - Thiết kế phi cầu hai mặt lồi. - Độ sâu tiền phòng: 5.1. Dải diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D. - Hằng số A: 118; SRK/T: 118.2, SRK II: 118.5. - Kích thước vết mổ: 2.4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FSC | Cái | Nhóm 3
50 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, màu vàng, càng chữ C, chất liệu Acrylic không ngậm nước. Lọc tia cực tím và ánh sáng tím và 1 phần ánh sáng xanh bước sóng ngắn. Sắc sai thấp với số ABBE =55. Thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero. Bờ sau vuông 360 độ liên tục, được xử lý mờ giảm chói. Thiết kế 3 điểm cố định túi bao, góc càng 0 độ. Chỉ số khúc xạ 1.47, hằng số A: 118.8. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm. Dãy công suất: +5 - +34D. Được đặt qua vết mổ 2.2mm; dùng kèm Injector kiểu xoay. | Cái | Nhóm 1
51 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước, tăng cường thêm tầm nhìn trung gian, chỉ số ABBE =55, thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero; Chỉ số cầu sai -0.27µm; bờ sau vuông 360 độ liên tục, thiết kế 3 điểm cố định túi bao; chỉ số khúc xạ 1.47; càng chữ C; đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm; Công suất +5.0D đến +34.0D; được đặt qua vết mổ 2.2mm; dùng kèm Injector kiểu xoay. | Cái | Nhóm 1
52 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh - Chất liệu Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt Acrylic kỵ nước, lọc tia UV - Thấu kính phi cầu, độ phi cầu: -0.165 micron - Hai càng (Càng chữ C cân đối) (hình ảnh thiết kế càng trên hộp), góc càng 0 độ - Bờ sau vuông 360 độ - Đường kính thấu kính: 6 mm - Đường kính tổng: 12.5 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Chỉ số Abbe: 58 - Dải công suất: từ -20D đến +45D - Hằng số A: 118,4; ACD: 4,97. - Đặt qua vết mổ: 2,2mm - Dùng với injector và cartridge. | Cái | Nhóm 3
53 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu Acrylic kỵ nước, trong suốt - Thấu kính hai mặt lồi, phi cầu mặt trước, độ cầu sai -0,25 micron - Bờ sau vuông 360 độ - Hai càng (Càng chữ C) (hình ảnh thiết kế càng trên hộp), thiết kế càng hình học cho phép gấp dễ dàng và phân phối lực đồng đều. - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1.555 - Đường kính thấu kính: 6mm - Đường kính tổng: 13mm - Dải công suất: +10D đến +30D - Hằng số dành cho siêu âm: hằng số A: 118,2; ACD: 5,08 - Hằng số dành cho quang học: hằng số A 118,975; ACD: 5,63. - Có thể đặt qua vết mổ 2,2mm. - Lắp đặt sẵn trong dụng cụ đặt kính. | Cái | Nhóm 3
54 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Chất liệu Acrylic Hydrophobic. Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 12.5 mm; Optic thiết kế rìa vuông 360 độ. Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge. Qua vết mổ 2.4 – 2.6mm; - Chỉ số khúc xạ: 1.52; Độ sâu tiền phòng ACD: 5.20 mm; Hằng số A: 118.4; Dải công suất từ +6.0 đến +30.0 Diop (tăng 0.5 Diop); Đóng gói tiệt khuẩn; Hộp 1 cái. | Cái | Nhóm 2
55 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước 26%. - Thiết kế phi cầu. Góc càng 0° - Vòng ngăn tế bào đục bao sau 360 ° mặt sau kính. - Lọc tia UV. - Kiểu càng dạng đĩa cắt ra. - Đường kính optic 7.0mm, chiều dài kính 11mm. - Hằng số A =118.3. Độ sâu tiền phòng ACD : 5.924 - Chỉ số ABBE: 56. - Chỉ số khúc xạ n= 1.46 - Dãy diop từ -10 D đến +30 D. - Vết mổ nhỏ 2,0 mm. - Kính được để sẵn trong hộp để lắp tự động với cattridge và injector -Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | Nhóm 3
56 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu. Chất liệu hydrophilic acrylic, chống tia cực tím, lọc ánh sáng tím. Thiết kế phi cầu. Một mảnh. Đường kính tổng thể 13 mm. Đường kính optic 6mm Dải công suất từ -5Dđến 40D, Bước nhẩy 0,5 độ từ +10.5 đến +30. Bước nhẩy 1 độ cho các số còn lại. Càng chữ C cải tiến, góc càng 5 độ. Bờ vuông liên tục 360 độ giảm đục bao sau tối đa. Chỉ số khúc xạ 1,46 Hằng số A đo nhúng 118.9 , tiếp xúc 118.56 Kèm súng qua vết mổ nhỏ từ 1.8. Hộp 1 cái | Cái | 4
57 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Chất liệu: HydroSmart® Protect - Hợp chất Acrylic (Acrylates) cải tiến với bề mặt kị nước, lọc tia cực tím (UV), ánh sáng tím (violet light) và ánh sáng xanh. Thiết kế : Một mảnh, mềm, càng kính dạng phiến 4 điểm tựa. Phi cầu, bờ vuông 360° liên tục phía sau. Kính 2 mặt lồi, phi cầu mặt sau. Góc càng : 00 . Sản xuất với công nghệ cắt siêu vi điểm bằng dao kim cương (SML – Sub Micron Lathing), không đánh bóng. Đường kính Optic : 6.0mm Tổng chiều dài: 11.0mm. Dải Diop: ±0.0D tới +35.0D (1.0D) +15.5D tới +26.5D (0.5D) Chỉ số khúc xạ :1.46 Hằng số A [acoustic] :118.0 Độ sâu tiền phòng: 4.97mm Kích thước vết mổ : 2.0mm / 2.4mm Kèm dụng cụ đặt kính. Quy cách đóng góiHộp/ 1 cái | Cái | Nhóm 1
58 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Chất liệu: HydroSmart® - Hợp chất Acrylic (Acrylates) cải tiến với bề mặt kị nước, lọc tia cực tím (UV) Thiết kế : Một mảnh, mềm, càng kính dạng phiến 4 điểm tựa. Phi cầu, bờ vuông 360° liên tục phía sau. Kính công suất (+) 2 mặt lồi Kính công suất (-) một mặt lõm một mặt lồi. Phi cầu mặt sau.Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước : +1.5D Góc càng : 00. Sản xuất với công nghệ cắt siêu vi điểm bằng dao kim cương (SML – Sub Micron Lathing), không đánh bóng. Đường kính Optic : 6.0mm Tổng chiều dài: 11.0mm. Dải Diop: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) Chỉ số khúc xạ :1.46 Hằng số A [acoustic] :118.0 Độ sâu tiền phòng: 4.97mm Kích thước vết mổ : 2.0mm / 2.4mm Kèm dụng cụ đặt kính | Cái | Nhóm 1
59 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng. - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa , lọc tia UV. - Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). - Góc càng: 5 độ - Optic dạng phi cầu hai mặt ( Biconvex Aspherical ), loại bỏ quang sai - Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A:119.9 cho dãy độ từ -3D đến -1D. - Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -1D - Chỉ số SA: -0,14µm - Chỉ số khúc xạ 1.46 ở 35 độ C - Chỉ số Abbe: 46.94 - Dãi công suất rộng từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D: tăng đều 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D, từ +30D đến +40D tăng đều 1D. - Kèm cartridge + injector sử dụng một lần. - Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm. | Cái | Nhóm 1
60 |  | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự với kỹ thuật EDOF cho tầm nhìn liên tục ở mọi khoảng cách. - Chất liệu: Copolymer bao gồm (HEMA và EOEMA) - Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: - Thiết kế một mảnh hình đĩa 4 haptic - Lọc tia UV - Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. - Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) - Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài (Biconvex Progresive Multifocal Aspherical) - Góc càng: 5 độ - Thiết kế với công nghệ rìa vuông đôi (double square edge) - Chỉ số SA: -0,14µm - Hằng số A:118.6 - Độ sâu tiền phòng: 5.32 - Dải công suất từ 0.0D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D) - Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể Accuject Pro 1.8-1P dùng một lần do Medicel AG sản xuất. - Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm. | Cái | Nhóm 1
61 |  | Tuýp chống đông EDTA | Nắp nhựa, nút cao su và thân bằng nhựa PP kích thước 12 x75mm Thể tích lấy máu: 2ml Thể tích ống: 5ml Hóa chất bên trong: EDTA K2 Màu nắp: Xanh dương Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác Chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút, trong thời gian từ 5-10 phút Đóng gói: 1200 ống/thùng Sử dụng xi-lanh để lấy mẫu bệnh phẩm đưa vào ống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, FSC Với công nghệ phun sương hóa chất đều trên thành ống Tất cả các bước sản xuất đều được tự động hóa trong phòng sạch; Tuýp/túi | Tuýp | 5
62 |  | Ống nghiệm Heparin | Tuýp | Tuýp | 5
63 |  | Giấy chụp đáy mắt (giấy in mầu) | Tập | Tập | 6
64 |  | test nhanh Covid | 25 test/ hộp | Test | 5
65 |  | Bóng đèn halogen | 1 CÁI/HỘP | Cái | 6
66 |  | Tăm bông vô trùng |  | Bịch | 6
67 |  | Áo choàng chống dịch |  | Cái | 6
68 |  | Giấy quỳ |  | Tập | 6
69 |  | Dao lấy bệnh phẩm Kiato số 15 |  | Cái | 6
70 |  | Cassette tương thích với máy mổ phaco Faros | 6 cái/hộp | Cái | 6
71 |  | Chỉ tiêu 6/0 | Chỉ khâu tự tiêu Polyglycolic Acid 6-0, chiều dài chỉ 45cm. Hai kim cong 2 đầu, tiết diện lục giác, đường kính kim 0.28 mm, chiều dài kim 8.5 mm, độ kim cong 1/4. Kim làm bằng thép cứng bó sợi, mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang Crosslapped Edge. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE / 12 sợi/hộp | Sợi | N1
72 |  | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Các cỡ | Cái | 6
73 |  | Dao lam | 10 cái/ hộp | Cái | 6
74 |  | Bóng sinh hiển vi phẫu thuật (OM5,8,9) | 1 cái/ hộp, | Cái | 6
75 |  | Bóng sinh hiển vi khám (Inami) | 1 cái/ hộp | Cái | 6
76 |  | Dung dịch nhuộm bao | Trypan Blue Ophthalmic Solution | Ống | 6
77 |  | Dung dịch khử khuẩn sàn nhà ( Surfanios ) | Vệ sinh và khử trùng sàn nhà,trang thiết bị y tế; Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride, N-N-dodecylopropene - 1,3 - diamine Dung dịch khử trùng dạng formaldehyde không có mặt, để làm sạch và khử trùng các khu vực nguy hiểm trong bệnh viện và thực hành y tế. Dựa trên hợp chất amin và phân tử ammonium Hoạt động chống lại vi khuẩn, mycobacteria, nấm mốc, nấm men và virut bao bọc (HIV / HCV / HBV).Khả năng tương thích vật liệu rất tốt Thích hợp cho nước lạnh hoặc nóng (lên tới + 60 ° C) | Can

## PL2 (hcsp)
Phụ lục 2 DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT SINH PHẨM (Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVM ngày 19/5/2022 của Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình)
STT | Mã hàng hóa (nếu có) | Tên hàng hoá | Chủng loại/ Thông số cơ bản của hàng hóa | Đơn vị tính | Phân nhóm (theo TT 14/2020/TT-BYT)
1 | D001 | ABX Cleaner(Hoặc tương đương) | Thành phần: Organic buffer < 5% ; Proteolytic enzyme < 1% ; Preservative < 1%- Quy cách đóng gói: 01 lít/chai | Chai | 3
2 | D002 | ABX Minidil LMG(Hoặc tương đương) | '-TCCL: ISO 9001, ISO 13485 - Chất lỏng trong suốt không màu. - Nhiệt độ bảo quản: 18-25ºC - Organic Buffer.........< 5% - Preservative......< 1% - Sodium azide.......< 1% - Quy cách đóng gói: 10 lít/can | Can | 3
3 | D003 | ABX Minilyse LMG(Hoặc tương đương) | TCCL: ISO 9001, ISO 13485 - Lysing agent: < 0.1% - Detergent : < 5% - Potassium Cyanide......< 0.1% - Sodium Azide......< 0.1% - EDTA..... ..........< 25% - Potassium chloride....< 20% - Propanol-2..........< 20% - Quaternary ammonium salt< 20%. -Quy cách đóng gói: 1lit/chai | Chai | 3
4 | D004 | ABX Minoclair(Hoặc tương đương) | - Chemical cleaning agent: < 5% - Stabilizer: < 1% -TCCL: ISO 9001, ISO 13485 -Quy cách đóng gói: 0,5 lít/chai | Chai | 3
5 | D005 | ALT 400T Cobas C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT), có hoặc không có hoạt hóa pyridoxal phosphate, trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1 Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L-alanine: 1120 mmol/L; albumin: 0.25 %; LDH : ≥ 45 μkat/L; chất ổn định; chất bảo quản PYP Pyridoxal phosphate (DL): 730 μmol/L; chất bảo quản SR NADH : ≥ 1.7 mmol/L; 2-oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản; chất phụ gia Khoảng đo: 2‑700 U/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.0 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test | 3
6 | D006 | AST/GOT 400T CobasC111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng aspartate aminotransferase, có hoặc không có hoạt hóa pyridoxal phosphate, trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 mmol/L; MDH : ≥ 24 µkat/L; LDH: ≥ 48 µkat/L; albumin: 0.25 %; chất bảo quản PYP Pyridoxal phosphate (DL): 730 µmol/L; chất bảo quản SR NADH : ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản Khoảng đo: 2‑700 U/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.3 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test | 3
7 | D007 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone)và Safranine. - Đóng gói: Bộ ≥4 chai x 100ml | Bộ | 5
8 | D008 | CFAS (Hoặc tương đương) | Hóa chất dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị. Thành phần: ALT (GPT),AST (GOT) ,Acid phosphatase,Albumin, Aldolase , Alkaline phosphatase ,Amylase,,Cholesterol , Cholinesterase,Creatine kinase ,γ-GT,GLDH,LD (LDH) , Lipase ,Triglyceride ,Chất ổn định Tiêu chuẩn ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: 12x3ml/hộp | Hộp | 1
9 | D009 | Cholesterin 400T Cobas C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1 Đệm PIPES: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri cholate: 0.6 mmol/L; 4‑aminoantipyrine: ≥ 0.45 mmol/L; phenol: ≥ 12.6 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 3 %; CE: ≥ 25 μkat/L (≥ 1.5 U/mL); CHOD: ≥ 7.5 μkat/L (≥ 0.45 U/mL); POD: ≥ 12.5 μkat/L (≥ 0.75 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản Khoảng đo: 0.25‑20.7 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 1.4 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test
10 | D0010 | Cleanac | Dung dịch rửa máy thường quy dùng cho máy xét ngiệm huyết học MEK- 6510 Đóng gói 5L/ can TCCL: ISO 13485 | Can | 3
11 | D0011 | Cobas Integra Clear (hoặc tương đương) | Dung dịch rửa acid kim và ống hút mẫu và thuốc thử. Thành phần: Hydrogen chloride Isodecanol, ethoxylated TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: Chai 1 lít | Chai
12 | D0012 | Creatinin Jaffe 400T C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương, và nước tiểu người Thành phần: R1 Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5; chất bảo quản; chất ổn định SR Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 18‑1100 μmol/L; Nước tiểu 0.027‑32.5 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 5.5 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test
13 | D0013 | Dung dịch rửa máy (Cleanac3) | - Thành phần: Sodium Hypochlorite - Tiêu chuẩn: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: 5l / chai | Chai | 3
14 | D0014 | Gel siêu âm | 5 lít/ can | Can | 5
15 | D0015 | Glucose 400T Cobas C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, và nước tiểu người Thành phần: R1 Đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 7.8; Mg2+: 4 mmol/L; ATP: ≥ 1.7 mmol/L; NADP: ≥ 1.0 mmol/L; chất bảo quản SR Đệm HEPES: 30 mmol/L, pH 7.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK : ≥ 130 μkat/L; G‑6‑PDH: ≥ 250 μkat/L; chất bảo quản Khoảng đo: 0.11‑40 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 1.6 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test
16 | D0016 | Hemolynac3 | - Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu đo Hemoglobin - Sử dụng cho máy huyết học MEK-6510K - Thành phần: Dung dịch bề mặt Cation - TCCL: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: 500 ml/chai | Chai | 3
17 | D0017 | Insonac3 | - Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào - Sử dụng cho máy huyết học MEK-6510K - Thành phần: 2 -Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01% Natri clorid, Sulfate, đệm Tris, muối EDTA - TCCL: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: 18L/can | Can | 3
18 | D0018 | Máu chuẩn 3N | - Dùng để chuẩn máy - Sử dụng cho máy huyết học MEK-6510K - Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú - Tiêu chuẩn: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: 2ml/lọ | Bộ | 3
19 | D0019 | PreciCtrl CC Multi 1(Hoặc tương đương) | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. Thành phần gồm: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và ALT (GPT) người, tái tổ hợp; AST (GOT) người, tái tổ hợp; Aldolase cơ thỏ; Alkaline phosphatase nhau thai người (tái tổ hợp); Amylase, toàn phần nước bọt người / tụy heo; Amylase, tụy tụy heo; Creatine kinase CK-MM người / CK-MB người (tái tổ hợp); CK-MB CK-MB người (tái tổ hợp); γ-GT người, tái tổ hợp; GLDH vi khuẩn, tái tổ hợp; LDH tim heo; Lipase tụy người (tái tổ hợp); Acid phosphatase tuyến tiền liệt người / khoai tây; ASLO cừu; CRP người; Transferrin người; Ferritin người; chất ổn định TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: 4x5 ml/hộp | Hộp | 3
20 | D0020 | PreciCtrl CC Multi 2(Hoặc tương đương) | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. Thành phần gồm: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và ALT (GPT) người, tái tổ hợp; AST (GOT) người, tái tổ hợp; Aldolase cơ thỏ; Alkaline phosphatase nhau thai người (tái tổ hợp); Amylase, toàn phần nước bọt người / tụy heo; Amylase, tụy tụy heo; Creatine kinase CK-MM người / CK-MB người (tái tổ hợp); CK-MB CK-MB người (tái tổ hợp); γ-GT người, tái tổ hợp; GLDH vi khuẩn, tái tổ hợp; LDH tim heo; Lipase tụy người (tái tổ hợp); Acid phosphatase tuyến tiền liệt người / khoai tây; ASLO cừu; CRP người; Transferrin người; Ferritin người; chất ổn định Nồng độ và hoạt tính của các thành phần đặc hiệu cho từng lô. Giá trị đích chính xác được biểu thị dưới dạng văn bản điện tử hoặc trên tờ giá trị đính kèm. TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: 4x5 ml/hộp | Hộp | 3
21 | D0021 | Test nhanh định tính kháng nguyên Viêm gan B | Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần : Kháng thể chuột kháng HBsAg (~0.07μg);Kháng thể dê kháng HBsAg (~1.2 μg); IgG-dê kháng chuột(~0.6μg). Độnhạy:>99%;Độđặc hiệu:99.4%;Độ chính xác tương quan:99.7%. Ngưỡng phát hiện : 1 ng/mL. Dạng que. Không bị gây nhiễu bởi các mẫu phẩm chứa Hemoglobin 2000 mg/dl, Bilirubin 1000 mg/dl và Abumin 2000mg/dl. Không bị phán ứng chéo với các mẫu phẩm dương tính với HAMA, HIV, H.pylory, MONO, TOXO Quy cách: 50 test/hộp | Test | 4
22 | D0022 | Test nhanh định tính kháng thể kháng virus HIV | Phát hiện và phân biệt các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. Được đánh giá bởi WHO, USAID, được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015 - TCCL: ISO 13485-Quy cách đóng gói: 100 test/Hộp | Test | 6
23 | D0023 | Test thử nước tiểu Multistix(Hoặc tương đương) | - Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocytes, SG, - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) - Quy cách đóng gói: 100test/Hộp | Test | 3
24 | D0024 | TG-GPO PAP 200T C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: R1 Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4‑chlorophenol: 4.7 mmol/L; LPL: ≥ 83 μkat/L; GK: ≥ 3 μkat/L; GPO: ≥ 41 μkat/L; POD: ≥ 1.6 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định Khoảng đo: 0.1‑10 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.6 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test
25 | D0025 | Thuốc chụp mạch huỳnh quang | Sử dụng trong chụp X - Quang nhãn khoa và chụp mạch trong chẩn đoán đáy mắt. Flures chứa nguyên tố huỳnh quang tương đương 20% huỳnh quang w/v. Dạng nước tiệt trùng Ống 3ml | ống
26 | D0026 | Thuốc nhuộm bao | Thành phần có Auroblue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, đóng gói trong lọ vô khuẩn, dung tích 1 ml. | Lọ
27 | D0027 | Ure 400T C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Thành phần: R1 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‑oxoglutarate: 73 mmol/L; NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease: ≥ 300 μkat/L; GLDH: ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương 0.5‑40 mmol/L; Nước tiểu 1.0‑2000 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 1.1 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test
28 | D0028 | Bóng đèn Halogen | phù hợp máy sinh hóa C111 | Cái | 3
29 | D0029 | Deproteinizer | 01 lọ/ hộp | hộp
30 | D0030 | Activator | 9x12 ml | hộp | 3
31 | D0031 | Micro Cuvette C111 "hoặc tương đương" | Thùng Cuvett sử dụng cho hệ thống máy sinh hóa tự động cobas c111. TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: Cái/ Hộp | Cái

## Biểu mẫu báo giá VT_HC
CÔNG TY…
MST:
Địa chỉ:…
Điện thoại:…
Email:…
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty… xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng như sau:
STT | Mã HH (theo mã HH của BV) | Tên thương mại | Tên hàng hóa | Chủng loại (model)/Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật/Quy cách đóng gói | Nhóm TCKT (theo TT 14/2020/TT-BYT) | Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu | Hãng SX | Nước SX | Hãng/nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Đơn giá (có VAT) VNĐ | Ghi chú | Thông tin đã trúng thầu |  |  |  | Giá kê khai
[14 empty] | Đơn giá trúng thầu tham khảo | Tỉnh/BV trúng thầu | Quyết định phê duyệt kết quả | Ngày tháng quyết định phê duyệt kết quả | Giá kê khai | Hiệu lực | Mã kê khai giá | Đường link tham khảo giá kê khai (hoặc gửi kèm bản chụp kết quả tham khảo giá kê khai)
1
..
Tổng số: .. mặt hàng
Bảng báo giá trên có giá trị trong … ngày./.
…., ngày… tháng… năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## TTTNT.
CÔNG TY… |  |  |  | Biểu mẫu số 2b
MST:
Địa chỉ:…
Điện thoại:…
Email:…
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty… xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng như sau:
TT | Các thông tin Bệnh viện cần biết |  |  | Các thông tin của sản phẩm
1. Thông số kỹ thuật |  |  |  | Đánh dấu vào các ô phù hợp
với sản phẩm của công ty
1.1. Loại IOL
1.1.1 |  | IOL Hai tiêu điểm
1.1.2 |  | IOL Ba tiêu điểm
1.1.3 |  | IOL Kéo dài tiêu điểm
1.1.3.1 |  |  | Đơn tiêu điểm
1.1.3.2 |  |  | Hai tiêu điểm
1.1.3.3 |  |  | Ba tiêu điểm
1.1.4 |  | IOL điều chỉnh loạn thị
1.1.4.1 |  |  | Đơn tiêu điểm
1.1.4.2 |  |  | Đa tiêu điểm
1.2. Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic)
1.2.1 |  | Phi cầu
1.2.2 |  | Cầu
1.3. Đặc điểm càng (haptic)
1.3.1 |  | Hai càng
1.3.2 |  | Bốn càng
1.3.3 |  | Càng hình đĩa
1.4. Chất liệu vùng quang học (acrylic)
1.3.1 |  | Không ngậm nước
1.3.2 |  | Ngậm nước
1.3.3 |  | Hỗn hợp (cả ngậm nước và không ngậm nước)
1.5. Khả năng lọc ánh sáng xanh
1.3.1 |  | CÓ lọc ánh sáng xanh
1.3.2 |  | KHÔNG lọc ánh sáng xanh
2 | Số đăng ký lưu hành
3 | Hãng chủ sở hữu
4 | Hãng và Nước sản xuất
5 | Liệt kê các giấy CFS/Phạm vi (Tên quốc gia thuộc các nước tham chiếu cấp CFS)
6 | Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT
7 | Đơn vị tính
8 | Giá của sản phẩm/ 1 đơn vị tính
(Giá đã bao gồm thuế, phí)
9 | Giá trúng thầu được đăng tải trên Website Bộ Y tế và BHXH Việt Nam (nếu có)
10 | Số quyết định trúng thầu được đăng tải trên Website Bộ Y tế và BHXH Việt Nam (nếu có)
11 | Nơi trúng thầu được đăng tải trên Website Bộ Y tế và BHXH Việt Nam (nếu có)
12 | Nêu rõ đường link dẫn đến các thông tin của sản phẩm (Catalog)
Thời hạn của báo giá: Báo giá này có hiệu lực …... tháng kể từ ngày ký.
Ghi chú:
- Mỗi báo giá này chỉ dùng cho 1 sản phẩm.
- Mục 1. Thông số kỹ thuật: gửi kèm catalogue bản gốc
- Mục 2. Số đăng ký lưu hành: gửi kèm bản sao giấy đăng ký.
- Mục 5. Liệt kê các giấy CFS/Phạm vi (Tên quốc gia thuộc các nước tham chiếu cấp CFS): gửi kèm bản sao giấy CFS, có dịch sang tiếng Việt và công chứng.
- Mục 9, 10: Photo gửi kèm bản chụp màn hình kết quả trúng thầu đăng tải trên Website Bộ Y tế và BHXH Việt Nam (nếu có)
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, catalogue gửi đính kèm có nội dung đúng theo nhà sản xuất. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
…., ngày… tháng… năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)