## PL1(vtyt)
Phụ lục 1 DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ (Kèm theo Thư mời báo giá số /TTr-BVM ngày 18/7/2022 của Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình)
STT | Mã hàng hóa (nếu có) | Tên hàng hoá | Chủng loại/ Thông số cơ bản của hàng hóa | Đơn vị tính | Phân nhóm (theo TT 14/2020/TT-BYT) | Số lượng
1 | V001 | Băng dính lụa | nền bằng vải lụa acetate; keo acrylic không dung môi; Chứng nhận không phát hiện formaldehyd, Pb trong băng lụa.. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. kích thước 1,25cmx5m. hộp 01 cuộn. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 2 | 500
2 | V002 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, TCVN 5903:1995 | Cái | 5 | 1000
3 | V003 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. TCCL: ISO 13485:2016 | Cái | 3 | 2000
4 | V004 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Bơm tiêm 5ml, liền kim; Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | Cái | 3 | 15000
5 | V005 | Bông hút | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose, mịn, dai, bề mặt không xơ bông, pH: 5,0 ÷ 8,0, độ ẩm ≤ 8,0, tốc độ hút nước ≤ 5 giây, Quy cách: 1kg/cuộn | kg | 5 | 130
6 | V006 | Cassette | Cassette sử dụng cho máy phẫu thuật phaco Infinity; Túi 1 cái; Hộp 06 túi | Cái | 3 | 20
7 | V007 | Chỉ nylon 10/0 | Chỉ Phẫu Thuật Không Tiêu Polypropylene Sợi/Tép Đơn 10/0. (12 Tép/Hộp) | sợi | 1 | 200
8 | V008 | Chỉ khâu nhãn khoa 10,0 | Dài ≥30cm, 2 kim hình thang, kim dài ≤6.0mm, độ cong kim 3/8 (1406), 12 sợi / hộp | sợi | 6 | 400
9 | V009 | Chỉ thị nhiệt | - Chỉ thị nhiệt 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. | Cuộn | 6 | 2
10 | V0010 | chổi rửa dụng cụ( dài, ngắn) | chổi rửa dụng cụ phẫu thuật, các cỡ | Cái | 6 | 10
11 | V0011 | Cloramin B | Quy cách: thùng nhựa 25kg Thành phần: Sodium Benzenesulflochloraminde Hàm lượng Clo hoạt tính: Thấp nhất là 25% Ngoại quan: Dạng tinh thể màu trắng TCCL: ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 | thùng | 6 | 50
12 | V0012 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ,trong suốt không màu. | Lít | 5 | 120
13 | V0013 | Cồn 90 độ | Cồn 90 độ, trong suốt không màu. | Lít | 5 | 120
14 | V0014 | Dao Crescent "hoặc tương đương" | Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng bó sợi không rỉ, mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge). Kích thước lưỡi dao ngang: ≥2,3 mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, | Cái | 3 | 100
15 | V0015 | Dao lạng mộng | Kích cỡ ≤3,0mm; Dùng để mổ mộng thịt và cắt bè củng mạc. Lưỡi làm bằng thép không rỉ | Cái | 3 | 150
16 | V0016 | Dao mổ mắt 15 độ | Đảm bảo vô khuẩn - Mũi dao nhọn sắc, không quăn - Cạnh dao đều, sắc - Lưỡi dao vát mỏng 15 độ, sắc | Cái | 3 | 650
17 | V0017 | Dao Slit knife lưỡi thẳng | Đảm bảo vô khuẩn - Kích thước cắt rộng nhất của dao đạt 2,8 mm - Mũi dao nhọn sắc, không quăn - Cạnh vát đều, sắc - Lưỡi dao mỏng, sắc | Cái | 3 | 650
18 | V0018 | Đầu côn vàng | Quy cách: ≥100 cái/ túi | Cái | 6 | 1500
19 | V0019 | Đầu đo máy đo nhãn áp cầm tay | Dùng cho máy ICare IC200 | cái | KPN | 1200
20 | V0020 | Dây truyền dịch có kim cánh bướm | • Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong y tế. • Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy. • Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chả chính xác và không hạn chế. • Có chiều dài tiêu chuẩn ≥180 cm • Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng. Có kim sẵn, kim cánh bướm. | Bộ | 6 | 700
21 | V0021 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2% | Đặc điểm kỹ thuật: là dịch nhầy phẫu thuật mắt tiệt trùng hydroxylpropyl methylcellulose 2% | ống | 6 | 1600
22 | V0022 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2.4% | Dịch nhầy 2.4% Hydroxypropyl methylcellulose. Hộp 01 ống. | ống | 3 | 1300
23 | V0023 | Dung dịch Javen | Quy cách: ≥ 20 lít/ can. Nồng độ: 12% | Lít | KPN | 100
24 | V0024 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | 75%tt/tt Ethanol 8%tt/tt Isopropyl Alcohol 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate Đóng gói: chai ≥ 1000mL | Chai | 5 | 300
25 | V0025 | ASI-KILLWASH (Microshiel) | Nồng độ: 2%. Quy cách: ≥500ml/chai | chai | KPN | 30
26 | V0026 | Gạc các loại, các cỡ | Gạc hút nước hoàn toàn trắng, không ố vàng, không được có lơ hoặc màu phụ để làm trắng. Mỗi centimet vuông có ≥ 10 sợi dọc, ≥ 8 sợi ngang. Thời gian chìm trong nước không quá 10 giây, độ PH khi thử ở trạng thái thấm ướt dao động từ 5,5 - 7,5. | Mét | 5 | 700
27 | V0027 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi/ túi. Các số,chất liệu Latex cao su tự nhiên, phủ bột chống dính, bàn tay hình cong, phân biệt tay trái, tay phải viền mép cuốn. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn DĐVN hoặc ISO 13485 | Đôi | 5 | 9000
28 | V0028 | Găng tay khám có bột | Găng khám có bột bằng cao su thiên nhiên (Latex) các cỡ | Đôi | 6 | 25000
29 | V0029 | Giấy điện tim 6 cần | Có dòng kẻ, Sử dụng cho máy điện tim Nihon Koden 6 cần | Tập | 6 | 100
30 | V0030 | Giấy in nhiệt | -Giấy in nhiệt -Quy cách đóng gói: cuộn / hôp | Cuộn | 6 | 500
31 | V0031 | Que nhuộm Fluorescein Sodium | Que nhuộm Fluorescein Sodium được sử dụng để đánh giá tổn thương của bề mặt nhãn cầu, đánh giá tính chất của màng phim nước mắt (đánh giá thời gian phá vỡ màng phim nước mắt (TBUT) và số lượng nước mắt). Dùng để cân chỉnh kính tiếp xúc lên bề mặt nhãn cầu. | Hộp | 6 | 30
32 | V0033 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế 3 lớp; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 5 | 30000
33 | V0034 | Kim chích máu xét nghiệm | Kim chích máu tiệt trùng | cái | 6 | 3000
34 | V0035 | Lam kính đầu mài | Lam kính hiển vi, mài mờ, đóng gói ≥72 chiếc/hộp | Hộp | 6 | 2000
35 | V0036 | Lamen kính | Chất liệu kính soda vôi, kích thước ≥22*22mm. Không mốc, không xước. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Hộp ≥100 cái | Hộp | 6 | 500
36 | V0037 | Miếng dán mi | Miếng dán mi/ Miếng dán vô trùng/ Màng dán phẫu thuật, kích thước ≥10cm x 12cm 1626W | Cái | 3 | 1500
37 | V0038 | Mũ phẫu thuật | Mũ phẫu thuật chưa tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 5 | 3000
38 | V0039 | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống có nắp. Có nhãn để ghi, không có chất chống đông | Cái | 5 | 6000
39 | V0040 | Phim X-Quang KTS | Kích cỡ: 20 x 25 cm ; sử dụng cho máy FUJI | Tờ | 3 | 3500
40 | V0042 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự.. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu với cầu sai ≥ -0.11µ. - Thiết kế càng 4 điểm tựa, góc càng từ 2° đến 5º. Bờ cạnh vuông 360°. - Dải công suất: từ +10D đến +30D cách nhau 0,5D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần từ: ≥3.5D - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian :≤1.75D - Sử dụng súng và Catridge dùng 1 lần với vết mổ nhỏ ≥ 2,2mm. | Cái | 3 | 10
41 | V0043 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - TTT mềm 1 mảnh đơn tiêu cự, chất liệu hydrophilic acrylic. - Thủy tinh thể có thiết kế bờ vuông 360 độ - Sử dụng súng và Catridge dùng 1 lần với vết mổ nhỏ ≥2.2mm. - Công suất: từ 0D tới 30D cách nhau 0,5 D. | Cái | 3 | 400
42 | V0044.47 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - TTT mềm đơn tiêu cự 1 mảnh, chất liệu hydrophobic acrylic. - Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu - Sử dụng súng và Catridge dùng 1 lần với vết mổ nhỏ ≤2.8mm. - Công suất: từ 0D tới 30D cách nhau 0,5 D đến 1D. | Cái | 1 | 400
43 | V0045 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - TTT mềm, 1 mảnh, - Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu cự, - Chất liệu Hydrophobic Acrylic . - Thiết kế 4 càng. - TTT lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - TTT được lắp sẵn, cho vết mổ ≤2.8 mm. - Công suất: từ 10D - 30D bước nhảy 0.5D. | Cái | 1 | 10
44 | V0046.54.59 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu Acrylic hỗn hợp - TTT lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua ≤2.8 mm. - Công suất: từ +10D đến +30D - Dụng cụ kèm theo 1 InJector, 1 catridge/ 1 TTT. | Cái | 1 | 400
45 | V0049.55 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn tiêu - Chất liệu Hydrophilic Acrylic lọc tia UV - Thiết kế phi cầu - Dải công suất từ -10.0 D đến + 35.0 D. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua ≤2.8 mm. - Dụng cụ kèm theo 1 InJector, 1 catridge/ 1 TTT. | Cái | 3 | 400
46 | V0050 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước, Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím và ánh sáng xanh bước sóng ngắn - Dải Diop +5D đến +34D - Dụng cụ đặt đi kèm 01 Injector / 1TTT. - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua ≤2.8 mm. | Cái | 1 | 400
47 | V0051 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | 1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, trong suốt, 1 mảnh, phi cầu, càng chữ C. 2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, 3. Lọc tia UV. 4. Thiết kế 3 điểm cố định bao sau. Bờ sau vuông 360 độ 7. Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: ≤2.2mm 8. Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injactor hoặc kèm theo catridge và injector 9. Dải công suất: +10D đến +30D, | Cái | 1 | 30
48 | V0052 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh, - Chất liệu Acrylic hỗn hợp - Lọc tia UV - Thấu kính phi cầu, Càng chữ C cân đối ,Bờ sau vuông 360 độ - Dải công suất: từ -10D đến +35D, - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: ≤2.2mm - Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injector hoặc kèm theo catridge và injector | Cái | 1 | 400
49 | V0053 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Thủy tinh thể mềm, Đơn tiêu 1 mảnh - Chất liệu: Acrylic kỵ nước, trong suốt - Thiết kế: Thấu kính phi cầu, Bờ sau vuông 360 độ, Càng dạng chữ C, - Dải công suất: +10D đến +30D, - Kích thước vết mổ có thể đưa IOL qua: ≤2.2mm - 'Dụng cụ đặt đi kèm: lắp sẵn trong injactor hoặc kèm theo catridge và injector | Cái | 3 | 300
50 | V0056 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | - Loại IOL: mềm Cấu tạo IOL: 1 mảnh Điểm hội tụ: đơn tiêu. Chất liệu: acrylic thiết kế phi cầu. Cung cấp kèm theo dụng cụ lắp đặt, tip cartridge. Qua vết mổ ≤ 2mm | Cái | 4 | 300
51 | V0061 | Tuýp chống đông EDTA | Kích thước ≥ 12 x75mm. Có nắp, bên trong ống có chứa thành phần Ethylenediminetetra và Acetic Acid | Tuýp | 5 | 5500
52 | V0062 | Ống nghiệm Heparin | Tuýp, Dung tích máu: ≤ 2ml có vạch định mức. | Tuýp | 5 | 4000
53 | V0063 | Giấy chụp đáy mắt (giấy in mầu) | Giấy in ảnh màu cỡ A4, mặt bóng mực ướt. Tập 100 tờ | Tập | KPN | 50
54 | V0065 | Bóng đèn halogen | 1 CÁI/HỘP; Lamp Halogen 12V | Cái | KPN | 2
55 | V0066 | Tăm bông vô trùng | tăm bông thường, Gói ≥ 20 que | Gói | 5 | 200
56 | V0068 | Giấy quỳ | Giấy thử môi trường đã pha chế, Quy cách đóng gói: Cuộn | Cuộn | 6 | 3
57 | V0069 | Dao lấy bệnh phẩm các cỡ | Lưỡi dao mổ dùng trong y tế, đóng gói ≥100 cái/hộp | Cái | 5 | 100
58 | V0070 | Cassette tương thích với máy mổ phaco Faros | Cassette tương thích với máy mổ phaco Faros; ≥ 6 cái/hộp | Cái | 1 | 6
59 | V0071 | Chỉ tiêu 6/0 | Chỉ khâu tự tiêu Polyglycolic Acid 6-0, chiều dài chỉ ≥45cm. Hai kim cong 2 đầu, tiết diện lục giác, đường kính kim ≥0.28 mm, chiều dài kim ≥8.5 mm, độ kim cong 1/4. Kim làm bằng thép cứng bó sợi, mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang Crosslapped Edge. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE / 12 sợi/hộp | Sợi | 1 | 50
60 | V0072 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | bàn chải dùng trong phẩu thuật, chưa tiệt trùng, lông mềm màu đen | Cái | 6 | 50
61 | V0073 | Dao lam | 100% chất liệu thép không gỉ. Kích thước (138 x 100x 11)mm Độ mỏng dao là: ≥0.075mm | Cái | 6 | 250
62 | V0075 | Bóng sinh hiển vi khám | 1 cái/ hộp. Dùng cho máy sinh hiển vi khám Inami, Bóng đèn sinh hiển vi khám 12V, 4.2A (12V, 50W) | Cái | 3 | 5
63 | V0076 | Dung dịch nhuộm bao | Là chế phẩm đã được tiệt trùng của trypan blue ≥0.06% trong dung dịch đệm, đóng gói trong lọ vô khuẩn, Dung tích ≥1 ml. | Ống | 6 | 150
64 | V0077 | Dung dịch khử khuẩn sàn nhà | Vệ sinh và khử trùng sàn nhà,trang thiết bị y tế; Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride, N-N-dodecylopropene - 1,3 - diamine Dung dịch khử trùng dạng formaldehyde không có mặt, để làm sạch và khử trùng các khu vực nguy hiểm trong bệnh viện và thực hành y tế. Dựa trên hợp chất amin và phân tử ammonium Hoạt động chống lại vi khuẩn, mycobacteria, nấm mốc, nấm men và virut bao bọc (HIV / HCV / HBV).Khả năng tương thích vật liệu rất tốt Thích hợp cho nước lạnh hoặc nóng (lên tới + 60 ° C). Can 5 lít | Can | 3 | 24
Tổng số: 64 mặt hàng
Ninh Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2022
NGƯỜI LẬP |  |  |  |  | LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

## PL2 (hcsp)
Phụ lục 2 DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT SINH PHẨM (Kèm theo Thư mời báo giá số /TTr-BVM ngày 18/7/2022 của Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình)
STT | Mã hàng hóa (nếu có) | Tên hàng hoá | Chủng loại/ Thông số cơ bản của hàng hóa | Đơn vị tính | Phân nhóm (theo TT 14/2020/TT-BYT) | Số lượng
1 | D001 | ABX Cleaner(Hoặc tương đương) | IVD rửa, làm sạch sử dụng tương thích với máy ABX Micro ES60, chai ≥ lít | Chai | 3 | 8
2 | D002 | ABX Minidil LMG(Hoặc tương đương) | IVD pha loãng sử dụng tương thích với máy ABX Micro ES60, can ≥10 lít | Can | 3 | 10
3 | D003 | ABX Minilyse LMG(Hoặc tương đương) | dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu và xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu - Dung dịch trong suốt và không màu. Chai ≥1 Lít | Chai | 3 | 6
4 | D004 | ABX Minoclair(Hoặc tương đương) | '- Chemical cleaning agent: < 5% - Stabilizer: < 1% -TCCL: ISO 9001, ISO 13485 -Quy cách đóng gói: ≥0,5 lít/chai | Chai | 3 | 1
5 | D005 | ALT 400T Cobas C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT), có hoặc không có hoạt hóa pyridoxal phosphate, trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1 Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L-alanine: 1120 mmol/L; albumin: 0.25 %; LDH : ≥ 45 μkat/L; chất ổn định; chất bảo quản PYP Pyridoxal phosphate (DL): 730 μmol/L; chất bảo quản SR NADH : ≥ 1.7 mmol/L; 2-oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản; chất phụ gia Khoảng đo: 2‑700 U/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.0 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test | 3 | 4000
6 | D006 | AST/GOT 400T CobasC111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng aspartate aminotransferase, có hoặc không có hoạt hóa pyridoxal phosphate, trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 mmol/L; MDH : ≥ 24 µkat/L; LDH: ≥ 48 µkat/L; albumin: 0.25 %; chất bảo quản PYP Pyridoxal phosphate (DL): 730 µmol/L; chất bảo quản SR NADH : ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản Khoảng đo: 2‑700 U/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.3 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test | 3 | 3600
7 | D007 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone)và Safranine. - Đóng gói: Bộ ≥4 chai x 100ml | Bộ | 5 | 2
8 | D008 | CFAS (Hoặc tương đương) | Hóa chất dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị. Quy cách đóng gói: ≥12x3ml/hộp | Hộp | 1 | 1
9 | D009 | Cholesterin 400T Cobas C111 (hoặc tương đương) | Khoảng đo: 0.1‑20.7 mmol/L (3.86‑800 mg/dL) Độ ổn định thuốc thử trên máy: 28 ngày | Test |  | 800
10 | D0010 | Cleanac | - Dùng để rửa đường dịch - Độ pH: 7,7 đến 8,3 - Tính tan: tan trong nước - Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether. - Thùng ≥5000 ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Can | 3 | 3
11 | D0011 | Cobas Integra Clear (hoặc tương đương) | Dung dịch rửa acid kim và ống hút mẫu và thuốc thử. Thành phần: HCl 0.3 mol/L TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: Chai ≥1 lít | Chai |  | 6
12 | D0012 | Creatinin Jaffe 400T C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương, và nước tiểu người Thành phần: R1 Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5; chất bảo quản; chất ổn định SR Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 18‑1100 μmol/L; Nước tiểu 0.027‑32.5 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 5.5 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test |  | 3600
13 | D0013 | Dung dịch rửa máy (Cleanac3) | - Thành phần: Sodium Hypochlorite - Tiêu chuẩn: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: ≥5l / chai | Chai | 3 | 1
14 | D0014 | Gel siêu âm | Gel trong, đồng chất, không có vật lạ. Tan hoàn toàn trong nước. Thành phần chính: Hydro ethyl cellulo, Carbomer, Methyl paraben, Propyl paraben, PEG 400, Glycerin. Dùng trong siêu âm. Quy cách: can ≥5 lít | Can | 5 | 3
15 | D0015 | Glucose 400T Cobas C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, và nước tiểu người Thành phần: R1 Đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 7.8; Mg2+: 4 mmol/L; ATP: ≥ 1.7 mmol/L; NADP: ≥ 1.0 mmol/L; chất bảo quản SR Đệm HEPES: 30 mmol/L, pH 7.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK : ≥ 130 μkat/L; G‑6‑PDH: ≥ 250 μkat/L; chất bảo quản Khoảng đo: 0.11‑40 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 1.6 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test |  | 3600
16 | D0016 | Hemolynac3 | Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu đo Hemoglobin - Sử dụng cho máy huyết học MEK-6510K - TCCL: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: ≥500 ml/chai | Chai | 3 | 4
17 | D0017 | Insonac3 | - Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào - Sử dụng cho máy huyết học MEK-6510K - TCCL: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: ≥18L/can | Can | 3 | 7
18 | D0018 | Máu chuẩn 3N | - Dùng để chuẩn máy - Sử dụng cho máy huyết học MEK-6510K - Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú - Tiêu chuẩn: ISO 13485 -Quy cách đóng gói: 3ml/lọ | Bộ | 3 | 4
19 | D0019 | PreciCtrl CC Multi 1(Hoặc tương đương) | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. '- Lưu trữ ở (-15)‑(-25) °C ổn định trong 28 ngày - chỉ đông lạnh một lần TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: ≥4x5 ml/hộp | Hộp | 3 | 1
20 | D0020 | PreciCtrl CC Multi 2(Hoặc tương đương) | Dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. '- Lưu trữ ở (-15)‑(-25) °C ổn định trong 28 ngày - chỉ đông lạnh một lần TCCL: ISO 13485, CE.- Quy cách đóng gói: ≥4x5 ml/hộp | Hộp | 3 | 1
21 | D0021 | Test nhanh định tính kháng nguyên Viêm gan B | Xác định sự có mặt của HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần | Test | 4 | 4000
22 | D0022 | Test nhanh định tính kháng thể kháng virus HIV | Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần | Test | 6 | 4000
23 | D0023 | Test thử nước tiểu Multistix(Hoặc tương đương) | Xét nghiệm 10 thông số cơ bản của nước tiểu. Trên thanh thử có miếng dán kiểm tra (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động, tương thích với máy Clintex Status+ | Test | 3 | 5500
24 | D0024 | TG-GPO PAP 200T C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: R1 Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4‑aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4‑chlorophenol: 4.7 mmol/L; LPL: ≥ 83 μkat/L; GK: ≥ 3 μkat/L; GPO: ≥ 41 μkat/L; POD: ≥ 1.6 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định Khoảng đo: 0.1‑10 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 3.6 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test |  | 800
25 | D0025 | Thuốc chụp mạch huỳnh quang | Sử dụng trong chụp X - Quang nhãn khoa và chụp mạch trong chẩn đoán đáy mắt. Flures chứa nguyên tố huỳnh quang tương đương 20% huỳnh quang w/v. Dạng nước tiệt trùng Ống 3ml | ống
26 | D0026 | Thuốc nhuộm bao | Thành phần có Auroblue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, đóng gói trong lọ vô khuẩn, dung tích 1 ml. | Lọ
27 | D0027 | Ure 400T C111 (hoặc tương đương) | Hóa chất dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Thành phần: R1 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2‑oxoglutarate: 73 mmol/L; NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease: ≥ 300 μkat/L; GLDH: ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương 0.5‑40 mmol/L; Nước tiểu 1.0‑2000 mmol/L Độ chính xác trung gian CV%: ≤ 1.1 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. | Test |  | 3600
28 | D0028 | Bóng đèn Halogen | Dùng cho máy phân tích sinh hóa, công suất: 12V-20W | Cái | 3 | 2
29 | D0029 | Deproteinizer hoặc tương đương | Dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE. Đóng gói: Hộp: 2 x 11 mL | hộp |  | 2
30 | D0030 | Activator hoặc tương đương | Thuốc bảo dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. Đóng gói: 9x12 mL | hộp | 3 | 1
31 | D0031 | MICRO CUVETTE C111 | Cung chứa mẫu để đo | Cái |  | 21840

## Biểu mẫu báo giá VT_HC
CÔNG TY…
MST:
Địa chỉ:…
Điện thoại:…
Email:…
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty… xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng như sau:
STT | Mã HH (theo mã HH của BV) | Tên thương mại | Tên hàng hóa | Chủng loại (model)/Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật/Quy cách đóng gói | Nhóm TCKT (theo TT 14/2020/TT-BYT) | Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu | Hãng SX | Nước SX | Hãng/nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Đơn giá (có VAT) VNĐ | Ghi chú | Thông tin đã trúng thầu |  |  |  | Giá kê khai
[14 empty] | Đơn giá trúng thầu tham khảo | Tỉnh/BV trúng thầu | Quyết định phê duyệt kết quả | Ngày tháng quyết định phê duyệt kết quả | Giá kê khai | Hiệu lực | Mã kê khai giá | Đường link tham khảo giá kê khai (hoặc gửi kèm bản chụp kết quả tham khảo giá kê khai)
1
..
Tổng số: .. mặt hàng
Bảng báo giá trên có giá trị trong … ngày./.
…., ngày… tháng… năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)